Задание подготовлено в рамках проекта АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» «Кадровый и учебно-методический ресурс формирования общих компетенций обучающихся по программам СПО», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

**Разработчик**

Родионов Евгений Юрьевич, ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»

**Назначение задания**

Коммуникативная компетенция. Диалог (в аспекте «восприятие информации на слух). Уровень I

Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений (08.01.26; МДК 02.02)

Тема: Извещатель ИП 212-34А «ДИП 34А 01-02» Тест с прохождением сигнала «ПОЖАР»!

Просмотрите ролик о тестировании извещателя «ДИП 34А 01-02».

**Письменно ответьте на вопросы.**

1. В состав какой системы входит извещатель «ДИП34А 01-02»?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. На каком пульте датчик переводится в режим тест?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Что обозначает адрес 2/65?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. О чем свидетельствует мигание индикатора извещателя?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Что происходит с турникетами в момент включения извещателя?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Использованы материалы источника*: <https://www.youtube.com/watch?v=TyGzGDDT-6I>.

Инструмент проверки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Орион» | 1 балл |
| или «Орион Про» | 1 балл |
| 2. | С2000  | 1 балл |
| или С2000М | 1 балл |
| 3. | 2 - номер прибора КДЛ,  | 1 балл |
| 65 - номер датчика | 1 балл |
| 4. | Датчик находится в дежурном режиме | 1 балл |
| 5. | Закрытые в обе стороны турникеты… | 1 балл |
| …открываются на вход | 1 балл |
| ***Максимальный балл*** | ***9 баллов*** |